
一汽旗新动力（长春）科技有限公司
（创意繁荣厂区）
自 行 监 测 方 案

企业名称：中国第一汽车股份有限公司

编制时间：2026年1月

一、企业基本情况
中国第一汽车股份有限公司一汽旗新动力（长春）科技有限公司（创意繁荣厂区）位于，主要生产汽车用动力电池及电驱，其生产规模分别为年产生产汽车用动力电池47万台及电驱72.5万台，自建厂以来共完成环评15项，文号见下表。

表1  中国第一汽车股份有限公司一汽旗新动力（长春）科技有限公司（轴齿厂区）环评及批复情况

	项目名称
	批复时间
	批复文号
	验收时间
	批复文号

	中国一汽红旗新能源汽车工厂E111车型项目环境影响报告书
	2021.11.24 
	吉环审字【2021】81号
	
	

	中国第一汽车股份有限公司 M190-150kW 电驱系统项目
	2022.11.25
	长环建(表)(告知)[2022]24号
	2023.11.11
	自主验收

	中国第一汽车股份有限公司CTP电池项目
	2023.2.21
	长环建(表)(告知)[2023]2号
	2024.7.10
	

	中国第一汽车股份有限公司PH2.1电池项目
	2023.4.20
	长环建(表)(告知)[2023]4号
	2024.7.10
	

	中国第一汽车股份有限公司新能源电池电驱基地及M220电驱增能项目
	2023.11.6
	长环建(表)[2023]28号
	2024.9.13
	

	中国第一汽车股份有限公司 HDU35 项目
	2023.11.6
	长环建(表)(知)[2023]9号
	2024.9.13
	

	M190-150（SiC）电驱生产准备建设项目
	2024.6.27
	长环建(表)(告知)[2024]4号
	2025.12.19
	

	中国第一汽车股份有限公司PHEV系列新能源总成生产准备建设项目
	2024.8.21
	长环建(表)(告知)[2024]5号
	
	

	中国第一汽车股份有限公司PB62新能源总成生产准备建设项目
	2024.8.21
	长环建(表)(告知)[2024]6号
	2025.12.19
	

	中国第一汽车股份有限公司预批量中心能力提升项目
	2024.10.25
	长环建(表)(告知)[2024]13号
	2025.12.19
	

	中国第一汽车股份有限公司800V系列新能源动力总成技术改造项目
	2025.2.17
	长环建(表)(告知)[2025]2号
	
	

	中国第一汽车股份有限公司LDU45纵置混动电驱技术改造项目
	2025.7.28
	长环汽审（表）[2025]26号
	
	

	中国第一汽车股份有限公司M220-220TZ电驱技术改造项目
	2025.7.28
	长环汽审（表）[2025]27号
	
	

	中国第一汽车股份有限公司HDU35增能技术改造项目
	2025.9.30
	长环汽审（表）[2025]32号
	
	

	中国第一汽车股份有限公司M220-01双电机电驱技术改造项目
	2025.9.30
	长环汽审（表）[2025]33号
	
	


二、监测执行排放标准及限值
1监测执行标准
1.1 有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)；
1.2 无组织废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB/T 16297-1996)；

1.2 废水执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)；

1.3 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准。

2标准限值
2.1 废气
废气污染物有组织排放标准限值、无组织排放标准限值见表2。

表2  废气污染物排放标准限值
	污染物种类
	标准
	有组织排放标准
	无组织标准
	备注

	
	
	排气筒

高度m
	浓度限值

mg/Nm3
	速率限值

kg/h
	浓度限值

mg/Nm3
	

	挥发性有机物
	大气污染物

综合排放标准

GB16297-1996
	15
	120
	5
	4.0
	本项目排放废气的挥发性有机物主要以非甲烷总烃为主，因此排放限值及速率按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中非甲烷总烃进行取值，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准执行。

	颗粒物
	
	15
	120
	1.75
	1.0
	

	甲苯
	
	15
	40
	1.55
	2.4
	

	挥发性有机物
	挥发性有机物

无组织排放

控制标准

GB 37822-2019
	/
	/
	/
	20
	监控点处任意一次浓度值，根据环评，本项目排放废气的挥发性有机物主要以非甲烷总烃为主，因此排放限值及速率按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019中非甲烷总烃进行取值，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准执行。

	
	
	
	/
	/
	6
	监控点处1h平均浓度，根据环评，本项目排放废气的挥发性有机物主要以非甲烷总烃为主，因此排放限值及速率按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019中非甲烷总烃进行取值，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准执行。


2.2 废水

厂区生活污水排放满足标准限值情况见表3。

表3  废水污染物排放标准限值

	污染物种类
	标准
	浓度限值

	化学需氧量
	污水综合排放标准GB8978-1996
	500mg/L

	动植物油
	
	100mg/L

	石油类
	
	20 mg/L

	阴离子表面活性剂
	
	20 mg/L

	五日生化需氧量
	
	300 mg/L

	悬浮物
	
	400mg/L

	总氮
	
	/

	氨氮（NH3-N）
	
	/

	PH
	
	6-9

	总磷
	
	/


2.3 厂界噪声

噪声排放标准限值见表4。

表4 厂界噪声标准限值               单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348—2008）3类标准
	65
	55


三、监测内容
1监测点位
废气具体点位见监测点位示意图。

[image: image2.jpg]



有组织废气监测点位

[image: image3.png]



无组织废气监测点位
2监测项目及频次
根据《排污单位自行检测指南--总则》、《排污单位自行检测指南--电池工业》自行监测要求，结合环境保护主管部门要求一汽旗新动力（长春）科技有限公司（创意繁荣厂区）实际生产运行情况，各污染源监测指标及监测频次见表5。

表5 监测频次一览表

	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（2）
	手工监测频次（3）
	手工测定方法（4）
	其他信息

	1
废气
DA007
PH产线排气筒
温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向
颗粒物

手工

非连续采样 至少3个
1次/半年

固定污染源废气
低浓度颗粒物的测定 重量法
2
废气
DA006
创意电驱车间VOC废气排气筒
温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向
颗粒物

手工
非连续采样 至少3个
1次/半年

固定污染源废气
低浓度颗粒物的测定 重量法
3
废气
甲苯

手工
非连续采样 至少3个
1次/半年

固定污染源 苯系物的测定 活性炭吸附/二氧化碳解吸-气相色谱法
4
废气
非甲烷总烃

手工
非连续采样 至少3个
1次/半年

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
5
废气
DA010
M220产线排气筒
温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向
颗粒物

手工
非连续采样 至少3个
1次/半年

固定污染源废气
低浓度颗粒物的测定 重量法
6
废气
DA009
HDU35定转子线焊接废气排气筒
温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向
颗粒物

手工
非连续采样 至少3个
1次/半年

/mei/
7
废气
DA008
PB产线排气筒
温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向
颗粒物

手工
非连续采样 至少3个
1次/半年

固定污染源废气
低浓度颗粒物的测定 重量法
8

废气

DA012
PB62产线排气筒
温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向
颗粒物

手工
非连续采样 至少3个
1次/半年

固定污染源废气
低浓度颗粒物的测定 重量法
9

废气

DA013
PHEV产线排气筒
温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向
颗粒物

手工
非连续采样 至少3个
1次/半年

固定污染源废气
低浓度颗粒物的测定 重量法
10
废气

DA011
创意电池车间VOC废气排气筒

温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向
非甲烷总烃
手工
非连续采样 至少3个
1次/半年

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
11
废气

DA014
创意危废间废气排气筒

温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向
非甲烷总烃
手工
非连续采样 至少3个
1次/半年

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
12
废气
DA015
预批量电驱生产线排气筒

温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向

颗粒物
手工

手工
非连续采样 至少3个
固定污染源废气
低浓度颗粒物的测定 重量法

13
废气
DA016
800V电池生产线清理废气排气筒

温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向

颗粒物
手工

手工
非连续采样 至少3个
固定污染源废气
低浓度颗粒物的测定 重量法

14
废气
DA017
800V电池生产线焊接及打标废气排放口

温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向

颗粒物
手工

手工
非连续采样 至少3个
固定污染源废气
低浓度颗粒物的测定 重量法

15
废气

厂界

温度,气压,风速,风向

非甲烷总烃

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

《环境空气  总烃  甲烷和非甲烷总烃的测定  直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）

委托有资质的第三方。

厂界无组织监测共布设4个监测点，其中 上风向布设1个参照点，下风向监控点布设3个，均位于周界外10m范围内。 

16
废气

厂界

温度,气压,风速,风向

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995

17
废气
厂界
温度,气压,风速,风向
甲苯

手工

非连续采样 至少3个
1次/年
环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二氧化碳解吸-气相色谱法
18
噪声
厂界
等效连续A声级

手工
昼间夜间各1次，连续1min稳态噪声

1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348—2008

19
废水

DW001

厂区污水综合排放口

水温,流量

pH值

手工

是

pH值 在线监测仪

污水出污水处理站处

是

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季
水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986

委托有资质的第三方

20
废水

DW001

厂区污水综合排放口

水温,流量

悬浮物

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年
水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

委托有资质的第三方

21
废水

DW001

厂区污水综合排放口

水温,流量

五日生化需氧量

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

委托有资质的第三方

22
废水

DW001

厂区污水综合排放口

水温,流量

化学需氧量

自动

是

化学需氧量在线监测仪

污水出污水处理站处

是

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季
水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007

委托有资质的第三方

23
废水

DW001

厂区污水综合排放口

水温,流量

阴离子表面活性剂

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年
亚甲蓝分光光度法 GB7494-87 

委托有资质的第三方

24
废水

DW001

厂区污水综合排放口

水温,流量

氨氮（NH3-N）

自动

是

氨氮在线监测仪

污水出污水处理站处

是

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季
水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013

委托有资质的第三方

25
废水

DW001

厂区污水综合排放口

水温,流量

总磷
手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年
委托有资质的第三方

26
废水

DW001

厂区污水综合排放口

水温,流量

石油类

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年
水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996

委托有资质的第三方

27
废水

DW001

厂区污水综合排放口

水温,流量

总氮
手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年
changq总氮HJ636-2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消除紫外分光光度法
委托有资质的第三方

28
废水

DW001

厂区污水综合排放口

水温,流量

动植物油
手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年
委托有资质的第三方




四、监测实施
一汽旗新动力（长春）科技有限公司2025年自行监测拟委托吉林省安全生产检测检验股份有限公司开展，监测过程需要满足如下要求：

1采样及样品保存方法
1.1采样方法
(1)无组织废气参照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ55-2000）。
(2)废水参照《污水监测技术规范》（HJ/T91.1-2019）。
1.2样品保存及送检要求
表6  气态样品保存及送检要求
	类型
	检测项目
	采样容器
	保存方法
	保存时间

	无组织

废气
	非甲烷总烃
	玻璃注射器
	密封
	避光8h


表7  水样保存及送检要求
	类型
	监测项目
	采样容器
	采集或保存方法
	所需样品量（mL）
	保存期限

	废水
	pH值
	P或G
	—
	250
	12h

	
	悬浮物
	P或G
	冷藏，避光
	500
	14d

	
	COD
	G
	加硫酸使pH＜2
	500
	2d

	
	
	P
	-20℃冷冻
	100
	30d

	
	氨氮
	P或G
	加入硫酸,pH≤2
	250
	24h

	
	总磷
	P或G
	盐酸，硫酸，pH≤2
	250
	24h

	
	总氮
	P或G
	H2SO4,PH≤2
	7d
	250

	
	
	P
	-20℃冷冻
	30d
	500


2监测分析方法及监测仪器
表8  项目方法来源、仪器及检出限一览表
	监测点位
	项目
	方法来源
	主要仪器
	检出限

	无组织废气
	非甲烷总烃
	HJ 604-2017
	气相色谱法
	0.07mg/m3

	
	颗粒物
	HJ1263-2022
	重量法
	7 μg/m3

	
	甲苯
	HJ584-2010
	气相色谱法
	0.0015 mg/m3

	有组织废气
	非甲烷总烃
	HJ38-2017
	气相色谱法
	0.07mg/m3

	
	颗粒物
	HJ836-2018
	重量法
	7 μg/m3

	
	甲苯
	HJ1261-2022
	气相色谱法
	0.0015 mg/m3

	噪声
	等效连续A声级
	GB 12348-2008
	噪声频谱分析仪
	—

	废水总排口
	pH
	GB/T 6920-1986
	pH测定仪
	—

	
	悬浮物
	GB/T 11901-1989
	电子天平
	—

	
	BOD5
	HJ 505-2009
	—
	0.5mg/L

	
	COD
	HJ 828-2017
	—
	4mg/L

	
	氨氮
	HJ 535-2009
	可见分光光度计
	0.025mg/L

	
	总磷
	GB/T 11893-1989
	可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	阴离子表面活性剂
	P或G
	—
	250

	
	总氮
	HJ636-2012
	硫酸pH1-2
	0.005mg/L

	
	石油类
	HJ637-2018
	盐酸,pH≤2
	500

	
	动植物油
	HJ637-2018
	盐酸,pH≤2
	500


3、监测质量保证
	　　


（1）监测人员严格执行环境监测技术规范。
（2）监测所用仪器、量器经分析人员进行校准，具有两名以上经省级环境保护主管部门组织的、与监测事项相符的培训证书的人员。
（3）废水样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，采用明码平行样、密码质控样等质控方式。
（4）废气样品的采集和分析严格按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)要求进行。
（5）噪声监测
噪声监测仪器在采样前、后对仪器进行校准，并记录。
（6）监测数据严格实行三级审核制度。
五、监测数据记录、整理、存档
（1）手工监测的记录：
采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。
样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。
样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。
质控记录：质控结果报告单。
（2）对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版和纸质版同时记录，保存时间不少于三年。

六、监测结果公开时限
监测结果将在全国排污许可证管理信息平台进行公示。

_1768110065.pdf

























